## Лист1
Анализ загрузки трансформаторов подстанций АО "ОАЗ" по данным контрольных замеров 16.12.2020 г.
Диспетчерское наименование ТП | Класс U ПС | оборудование | S ном, МВА | S max, МВА | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ТП-1 | 10/0,4 | 1Т,2Т, 3Т | 3 | 0.001 | 0.033333
ТП-1 | 10/0,4 | 1Т | 1 | 0.001
ТП-1 | 10/0,4 | 2Т | 1 | 0
ТП-1 | 10/0,4 | 3Т | 1 | 0
ТП-2 | 10/0,4 | 1Т,2Т,3Т | 2.63 | 0.145 | 5.5133
ТП-2 | 10/0,4 | 1Т | 1 | 0
ТП-2 | 10/0,4 | 2Т | 1 | 0.145
ТП-2 | 10/0,4 | 3Т | 0.63 | 0
ТП-3 | 10/0,4 | 1Т,2Т | 2 | 0.321 | 16.05
ТП-3 | 10/0,4 | 1Т | 1 | 0.321
ТП-3 | 10/0,4 | 2Т | 1 | 0
ТП-4 | 10/0,4 | 1Т,2Т | 2 | 0.116 | 5.8
ТП-4 | 10/0,4 | 1Т | 1 | 0.116
ТП-4 | 10/0,4 | 2Т | 1 | 0
ТП-5 | 10/0,4 | 1Т | 1 | 0.144 | 14.4
ТП-6 | 10/0,4 | 1Т, 2Т | 1 | 0.615 | 61.5
ТП-6 | 10/0,4 | 1Т | 1 | 0.408 | 40.8
ТП-6 | 10/0,4 | 2Т | 1 | 0.207 | 20.7
ТП-7 | 10/0,4 | 1Т, 2Т | 1 | 0.335 | 33.5
ТП-7 | 10/0,4 | 1Т | 1 | 0.335 | 33.5
ТП-7 | 10/0,4 | 2Т | 1 | 0
ТП-10 | 10/0,4 | 1Т | 1 | 0.075 | 7.5
ТП-11 | 10/0,4 | 1Т | 1 | 0
ТП-14 | 10/0,4 | 1Т,2Т | 2 | 0.185 | 9.25
ТП-14 | 10/0,4 | 1Т | 1 | 0.185
ТП-14 | 10/0,4 | 2Т | 1 | 0
ТП-15 | 10/0,4 | 1Т,2Т | 2 | 0.228 | 11.4
ТП-15 | 10/0,4 | 1Т | 1 | 0.228
ТП-15 | 10/0,4 | 2Т | 1 | 0
ТП-16 | 10/0,4 | 1Т,2Т | 2 | 0.231 | 11.55
ТП-16 | 10/0,4 | 1Т | 1 | 0.231
ТП-16 | 10/0,4 | 2Т | 1 | 0
ТП-18 | 10/0,4 | 1Т | 1 | 0.02 | 2
ТП-19 | 10/0,4 | 1Т,2Т | 2 | 0.173 | 8.65
ТП-19 | 10/0,4 | 1Т | 1 | 0
ТП-19 | 10/0,4 | 2Т | 1 | 0.173
ТП-20 | 10/0,4 | 1Т | 1 | 0.136 | 13.6
ТП-21 | 10/0,4 | 1Т,2Т | 2 | 0.181 | 9.05
ТП-21 | 10/0,4 | 1Т | 1 | 0
ТП-21 | 10/0,4 | 2Т | 1 | 0.181
ТП-24 | 10/0,4 | 1Т,2Т | 2 | 0.285 | 14.25
ТП-24 | 10/0,4 | 1Т | 1 | 0.285
ТП-24 | 10/0,4 | 2Т | 1 | 0
ТП-25 | 10/0,4 | 1Т,2Т | 2 | 0.171 | 8.55
ТП-25 | 10/0,4 | 1Т | 1 | 0.171
ТП-25 | 10/0,4 | 2Т | 1 | 0
ТП-28 | 10/0,4 | 1Т,2Т | 2 | 0.063 | 3.15
ТП-28 | 10/0,4 | 1Т | 1 | 0.063
ТП-28 | 10/0,4 | 2Т | 1 | 0