Информация о вводе/выводе в ремонт электросетевых объектов

АО «ОАЗ» за сентябрь 2017 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование электросетевого объекта | Дата вывода в ремонт | Дата выводаиз ремонта | Срок проведения ремонта |
| 1 | Распределительное устройство РУ 0,4кВ ТП-6 (корп.41 л.Т) | 16.09.2017 | 17.09.2017 | 20:00-1:30 |
| 2 | Распределительное устройство РУ 0,4кВ ТП-6 (корп.41 л.Т) | 18.09.2017 | 18.09.2017 | 20:00-23:58 |
| 3 | Распределительное устройство РУ 0,4кВ ТП-6 (корп.41 л.Т) | 25.09.2017 | 26.09.2017 | 20:00-1:50 |
| 4 | Распределительное устройство РУ 10 кВ ТП-7 (корп.41 л.Т) | 28.09.2017 | 28.09.2017 | 20:00-22:10 |
| 5 | Распределительное устройство РУ 10 кВ ТП-7 (корп.41 л.Т) | 29.09.2017 | 29.09.2017 | 18:00-21:00 |