Информация о вводе/выводе в ремонт электросетевых объектов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование электросетевого объекта | Дата вывода в ремонт | Дата вывода  из ремонта | Срок проведения ремонта |
| 1 | Распределительное устройство РУ 0,4кВ ТП-6  (корп.41 л.Т) | 01.10.2018 | 01.10.2018 | 14:00-15:00 |
| 2 | Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ.  ТП-16 КТП 2/1000 (корп.45 л.АХ, АХ2) | 08.10.2018 | 08.10.2018 | 12:50-16:00 |
| 3 | Распределительное устройство РУ 10кВ ТП-15  (корп.45 л.АХ3, АХ4, АХ5) | 10.10.2018 | 10.10.2018 | 16:20-18:05 |
| 4 | Распределительное устройство РУ 0,4 кВ ТП-7  (корп.41 л.Т) | 13.10.2018 | 14.10.2018 | 22:00-01:30 |
| 5 | Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ.  ТП-16 КТП 2/1000 (корп.45 л.АХ, АХ2) | 19.10.2018 | 19.10.2018 | 16:05-19:30 |

АО «ОАЗ» за октябрь 2018 г.