Информация о вводе/выводе в ремонт электросетевых объектов

АО «ОАЗ» за февраль 2018 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование электросетевого объекта | Дата вывода в ремонт | Дата выводаиз ремонта | Срок проведения ремонта |
| 1 | Распределительное устройство РУ 0,4кВ ТП-6 (корп.41 л.Т)  | 01.02.2018 | 01.02.2018 | 9:00-10:30 |
| 2 | Распределительное устройство РУ 0,4кВ ТП-6 (корп.41 л.Т)  | 02.02.2018 | 03.02.2018 | 21:20-5:00 |
| 3 | Трансформаторная подстанция 10/0,4кВ ТП-15 КТП 1/1000 1С.Ш. (корп.45 л.АХ3, АХ4, АХ5) | 06.02.2018 | 06.02.2018 | 20:45-2:35 |
| 4 | Распределительное устройство РУ 0,4кВ ТП-6 (корп.41 л.Т) | 07.01.2018 | 07.01.2018 | 09:00-11:00 |
| 5 | Распределительное устройство РУ 10кВ ТП-25 (корп.66 л.П, П1, П2, П3, П4) | 16.02.2018 | 16.02.2018 | 13:10-18:45 |
| 6 | Распределительное устройство РУ 10кВ ТП-25 (корп.66 л.П, П1, П2, П3, П4) | 19.02.2018 | 19.02.2018 | 12:00-19:00 |