Информация о вводе/выводе в ремонт электросетевых объектов

АО «ОАЗ» за июнь 2019 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование электросетевого объекта | Дата вывода в ремонт | Дата выводаиз ремонта | Срок проведения ремонта |
| 1 | Трансформаторная подстанция ТП-28  (корп.80 л.МА) | 01.06.2019 | 01.06.2019 | 14:00-17:40 |
| 2 | Распределительное устройство ТП-7 РУ 10кВ (корп.41 л.Т) | 06.06.2019 | 06.06.2019 | 13:00-18:30 |
| 3 | Трансформаторная подстанция ТП-5 РУ-0,4кВ(корп.АБК л.А) | 09.06.2019 | 09.06.2019 | 10:00-17:00 |
| 4 | Трансформаторная подстанция ТП-16 РУ-0,4кВ(корп.45 л.АХ, АХ2)  | 16.06.2019 | 16.06.2019 | 13:15-14:30 |
| 5 | Распределительное устройство РУ-10 кВ ТП-3(корп.10 л.АЦ) | 17.06.2019 | 17.06.2019 | 09:00-14:39 |
| 6 | Распределительное устройство РУ-10 кВ ТП-15 (корп.45 л.АХ3, АХ 4, АХ 5) | 25.06.2019 | 25.06.2019 | 09:40-17:00 |
| 7 | Трансформаторная подстанция ТП-21 РУ-0,4 кВ(корп.46А л.АА, АА1, АА2) | 27.06.2019 | 27.06.2019 | 09:40-17:00 |