Информация о вводе/выводе в ремонт электросетевых объектов

АО «ОАЗ» июнь 2020 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование электросетевого объекта | Дата вывода в ремонт | Дата выводаиз ремонта | Срок проведения ремонта |
| 1 | Трансформаторная подстанция ТП-18 РУ-0,4кВ(корп.10 л.АЦ) | 02.06.2020 | 02.06.2020 | 13:25-17:20 |
| 2 | Трансформаторная подстанция ТП-5 РУ-10кВ(корп.АБК л.А) | 03.06.2020 | 03.06.2020 | 12:20-17:00 |
| 3 | Трансформаторная подстанция ТП-16 РУ-0,4кВ(корп.45 л.АХ, АХ2) | 11.06.2020 | 11.06.2020 | 14:00-16:45 |
| 4 | Трансформаторная подстанция ТП-7 РУ-0,4кВ(корп.41 л.Т) | 12.06.2020 | 12.06.2020 | 07:30-12:40 |
| 5 | Трансформаторная подстанция ТП-16 РУ-0,4кВ(корп.45 л.АХ, АХ2) | 19.06.2020 | 19.06.2020 | 09:00-14:00 |
| 6 | Трансформаторная подстанция РП-10 РУ-10кВ | 22.06.2020 | 22.06.2020 | 15:00-15:40 |
| 7 | Трансформаторная подстанция ТП-7 РУ-0,4кВ(корп.41 л.Т) | 23.06.2020 | 23.06.2020 | 17:35-18:15 |
| 8 | Трансформаторная подстанция ТП-25 РУ-10кВ(корп.66 л.П, П1, П2, П3, П4) | 27.06.2020 | 27.06.2020 | 13:00-16:10 |
| 9 | Трансформаторная подстанция ТП-6 РУ-0,4кВ(корп.41 л.Т) | 28.06.2020 | 28.06.2020 | 09:00-11:20 |
| 10 | Трансформаторная подстанция ТП-3 РУ-10кВ(корп.10 л.АЦ) | 28.06.2020 | 28.06.2020 | 21:00-23:20 |