Информация о вводе/выводе в ремонт электросетевых объектов

АО «ОАЗ» за июль 2019 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование электросетевого объекта | Дата вывода в ремонт | Дата вывода  из ремонта | Срок проведения ремонта |
| 1 | Трансформаторная подстанция ТП-2 РУ 10кВ  (корп.7 л.БЛ ) | 12.07.2019 | 12.07.2019 | 12:30-15:50 |
| 2 | Трансформаторная подстанция ТП-2 РУ 10кВ  (корп.7 л.БЛ) | 13.07.2019 | 13.07.2019 | 09:10-19:00 |
| 3 | Трансформаторная подстанция ТП-2 РУ 10кВ  (корп.7 л.БЛ ) | 15.07.2019 | 15.07.2019 | 13:00-16:50 |
| 4 | Трансформаторная подстанция ТП-6  (корп. 41 л.Т ) | 17.07.2019 | 17.07.2019 | 21:00-3:00 |
| 5 | Распределительное устройство РУ-10/0,4 кВ ТП-3  (корп.7 л.БЛ ) | 18.07.2019 | 18.07.2019 | 21:10-23:50 |
| 6 | Трансформаторная подстанция ТП-6  (корп. 41 л.Т ) | 19.07.2019 | 19.07.2019 | 21:15-23:35 |
| 7 | Трансформаторная подстанция ТП-1 РУ-0,4 кВ  (корп.9 л.АВ6-АВ8) | 22.07.2019 | 22.07.2019 | 13:15-17:00 |
| 8 | Трансформаторная подстанция ТП-1 РУ-10 кВ  (корп.9 л.АВ6-АВ8) | 23.07.2019 | 23.07.2019 | 13:00-18:30 |
| 9 | Трансформаторная подстанция ТП-1 РУ-0,4 кВ  ( корп.7 л.БЛ ) | 28.07.2019 | 28.07.2019 | 13:20-18:35 |